## Опросный Лист "ЯТАГАН"
ООО "НПП "ЯТАГАН", тел. 8-(499)-110-42-46 отделение INDUSTRIAL
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [6 empty] | № | ___________________ |  |  | от | _____________________
Заявка на подбор (проектирование) Газоочистного оборудования:
Информация о заказчике
ФИО, Должность:
Наименование организации: | [6 empty] | Адрес:
Вид деятельности организации:
Контактные данные: | Тел. (раб.): | [5 empty] | Сайт:
| Тел. (моб.): | [5 empty] | E-Mail:
Информация для подбора (проектирования):
Описание технологического процесса источника выброса загрязненного воздуха:
Способ забора воздуха: (Вытяжной шкаф; Вытяжной зонт; Гибкий воздухоприемник; Отсос пристенный, потолочный, напольный в приямке; иное )
Наличие фильтров/увлажнителей в системе приточного воздуха: |  | ДА |  | НЕТ |  | Иное: | [8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
Наличие системы газоочистки: |  | ДА |  | НЕТ |  | Тип вентиляции: |  |  |  | Вытяжная |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
Наличие вытяжной вентиляции: |  | ДА |  | НЕТ | [5 empty] | Приточная |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
Наличие вытяжного вентилятора: |  | ДА |  | НЕТ | [5 empty] | Рециркуляция |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  | FALSE
Информация о вентиляторе(ах)
Работа вентиляции: | Под разрежением |  |  |  | № П.П. | Виды загрязнений (список веществ по результатам отбора проб) | [5 empty] | Среднее значение (мг/м3) | Макс. Значение (мг/м3) |  | FALSE
| Под давлением | [13 empty] | FALSE
Проектная или максимальная производительность системы (м3/ч) |  |  |  |  | 1
Режим работы вентиляции (ч./сут.; сут./год) |  |  |  |  | 2
Температура окружающей среды в месте установки оборувания (˚С) |  |  |  |  | 3
Влажность воздуха в месте установки оборудования (отн. %) |  |  |  |  | 4
Температура входящих очищаемых газов (˚С) |  |  |  |  | 5
Влажность входящих очищаемых газов (отн. %) |  |  |  |  | 6
Содержание пыли, волокна, тв. Частиц в очищаемых газах (мг/м3) |  |  |  |  | 7
Наличие радиоактивных или кислотно-щелочных агрессивных загрязнений (мг/м3) |  |  |  |  | 8
Дополнительная информация:
Заполнил: | _______________ |  | _________________________ | [5 empty] | ________________________________
| Подпись |  | Должность | [5 empty] | ФИО
МП

## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению Опросного Листа на подбор (проектирование) газоочистного оборудования, производства ООО "НПП "ЯТАГАН"
• Опросный лист является официальным документом, служащим основной информацией для правильного подбора и проектирования газоочистного оборудования.
ВАЖНО! | • Будьте внимательны при заполнении Опросного Листа! Нам важно, чтобы Вы дали максимально подробную и правильную информацию которую мы воплотим в эфективное Газоочистное оборудование для Ваших задач!
1. | В верхней части Опросного Листа (далее "ОЛ") находятся контакты для связи с Вашим менеджером.
2. | Шапка ОЛ должна содержать основные Ваши контакты для связи с Вами.
Пожалуйста, заполните основные Ваши контакты (ФИО, Должность, Наименование Вашей организации, адрес и телефон.
3. | Наименование графы | Описание
3.1 | Описание технологического процесса выброса загрязненного воздуха | Здесь Вы описываете откуда и при каких обстоятельствах загрязняется воздух, например: (участок покраски и сушки деталей. Покраска осуществляется вручную, посредством нанесения краски пульверизатором на поверхность. Далее детали подвергаются сушке в специальном помещении, в котором сухой приточный воздух нагревается до температуры 70 град. Сушка длится в течение 5-ти часов, а после детали складируются в помещении склада, где происходит остывание и полная полимеризация покрытия.)
3.2 | Способ забора воздуха | В данной графе необходимо указать каким образом забирается загрязненный воздух из помещения, например: (Участок покраски - забор воздуха организованными местными отсосами у рабочих мест. Участок сушки - забор воздуха происходит через технологические приямки. Складское помещение - забор воздуха общий, вентиляционные решетки на потолке.)
3.3 | Наличие фильтров/увлажнителей в системе приточного воздуха | Здесь Вы даете информацию о фильтрации приточного воздуха и наличии увлажнителей, например: (Участок покраски - не имеется; Участок сушки - фильтр карманный, степень очистки G7; Складское помещение - Фильтр карманный, степень очистки G7.) Ставите галочку напротив "ДА" и "ИНОЕ", далее записываете имеющуюся у Вас информация в поле напротив графы "ИНОЕ", которая подсветится зеленым цветом.
3.4 | Расстояние до жилой зоны | Минимальное расстояние до ближайшего жилого здания, офисного центра, торгового центра, общественного места и пр. в метрах.
3.5 | Наличие санитарной зоны | Укажите наличие или отсутствие санитарной зоны и ее размер в метрах.
3.6 | Наличие системы газоочистки | Укажите "ДА" или "НЕТ" напротив вопроса. Система газоочистки подразумевает любую информацию о наличии фильтров очистки или их отсутствие.
3.7 | Наличие вытяжной вентиляции | Укажите "ДА" или "НЕТ" напротив вопроса. Вопрос подразумевает наличие вытяжной системы или ее отсутствие (например находится на стадии проекта/монтажа).
3.8 | Наличие вытяжного вентилятора | Укажите "ДА" или "НЕТ" напротив вопроса. Вопрос подразумевает наличие или отсутствие вентилятора (например находится на стадии проекта/монтажа).
3.9 | Тип вентиляции | Укажите какой у Вас тип вентиляции для оборудования газоочистки, например: 1. Вытяжная - выбросы очищенных газов из производственных участков производятся в атмосферу (на улицу); 2. Приточная - Необходима очистка воздуха, поступающего с улицы в производственные помещения, офисы и пр.; 3. Рециркуляция - Очищенный воздух возвращается обратно в помещение (применимо в случаях 50:50 - выброс : рециркуляция и в зависимости от состава и концентраций загрязняющих веществ в очищаемых газах).
3.10 | Информация о вентиляторе(ах) | Укажите всю имеющуюся у Вас информацию по имеющимся вентиляторам, например: Мощность, кВт/ч; макс. Число оборотов двигателя х/мин; макс. Рабочее давление, Па; Марку; Производительность, м3/ч). Вся необходимая информация может находиться на шильдике непосредственно на самом вентиляторе, а также в пользовательской и технической документации (паспорт) на данное оборудование.
3.11 | Работа вентиляции: | Укажите вид работы вентиляции относительно вентилятора "ПОД ДАВЛЕНИЕМ" или "ПОД РАЗРЕЖЕНИЕМ". Под давлением - Система и оборудование газоочистки будет находиться после вентилятора. Вентилятор нагнетает воздух в систему. Под разрежением - Система и оборудование газоочистки будет находиться перед вентилятором. Вентилятор вытягивает воздух из системы.
3.12 | Проектная или максимальная производительность вентсистемы, м3/ч | В этой графе заполняете максимальную производительность системы или вентилятора (если система существующая) или производительность по проекту/расчету (если система находится на стадии проекта или строительства). Производительность в основном можно взять из данных вентилятора или расчета объема помещения с необходимым коэффициентом воздухообмена. Производительность является одним из самых важных критериев подбора/проектирования газоочистного оборудования.
3.13 | Режим работы вентиляции час./сут.; сут./год | Укажите сколько часов в сутки, суток в год будет работать вентиляция с газоочистным оборудованием.
3.14 | Температура окружающей среды в месте установки оборудования, ˚С | Укажите минимальную и максимальную температуру внутри помещения, где будет установлено оборудования. В случае если оборудование должно стоять на улице, укажите исполнение "УЛИЧНОЕ" (словами в графе) и минимальную/максимальную температуру в Вашем районе (зима/лето).
3.15 | Влажность воздуха в месте установки оборудования, % | Укажите максимальную влажность воздуха в месте (помещении) уснановки и эксплуатации оборудования. В случае если оборудование должно стоять на улице, укажите исполнение "УЛИЧНОЕ" (словами в графе) и Ваш регион для уточнения климата.
3.16 | Температура входящих очищаемых газов, ˚С | Укажите температуру очищаемых газов, поступающих в оборудование. Важен показатель температура непосредственно на участке, где будет установлено оборудование. Температура очищаемых газов является одним из самых важных критериев подбора/проектирования газоочистного оборудования.
3.17 | Влажность входящих очищаемых газов, % | Укажите относительную влажность очищаемых газов, поступающих на очистку. Влажность очищаемых газов является одним из самых важных критериев подбора/проектирования газоочистного оборудования.
3.18 | Содержание пыли, волокна, твердых частиц в очищаемых газах, мг/м3 | Укажите концентрацию данных загрязнений в мг/м3 (если имеются). При отсутствии, укажите "НЕТ". (К веществам, например, относятся: органическая/не органическая пыль, волокна текстиля и пр., оксиды металлов и прочие твердые загрязнения). Данная графа является одной из самых важных критериев подбора/проектирования газоочистного оборудования.
3.19 | Наличие радиоактивных или кислотно-щелочных агрессивных загрязнений, мг/м3 | Укажите, если имеются, радиоактивные, кислотные или щелочные агрессивные загрязнения и их концентрации в мг/м3, входящие в состав очищаемых газов. (К таким веществам, например, относятся: Все радиоактивные включения, пары и аэрозоли всех сильных кислот, кроме пищевых, агрессивные щелочи типа NaOH, KOH, CaOH в их водных растворах и пр.)
3.20 | Виды загрязнений (список веществ по результатам отбора проб), мг/м3 | В данной графе необходимо списком по пунктам расписать виды основных загрязнений (словами или хим. Формулами), которые необходимо почистить. Напротив наименования загрязнителя, поставьте среднее и максимальное значение концентрации вещества в мг/м3 в соответствующих графах. Средние и максимальные значения можно взять путем отбора проб газов во время номинальной и пиковой нагрузки системы.
3.21 | Иное (указать) | Укажите пожелания к заводу "ЯТАГАН", например, поставка вентсистемы, вентилятора, нужны услуги проектного института, услуги лаборатории или монтажная организация.
3.22 | Необходимо техническое решение | Укажите, если Вам необходимо техническое решение.
3.23 | Необходимо проектирование | Укажите, если Вам необходимо проектирование системы
3.24 | Необходима поставка оборудования | Укажите, если Вам необходима поставка оборудования
3.25 | Услуги монтажа "ЯТАГАН-СЕРВИС" | Укажите, если Вам необходимы услуги монтажа или сервисного обслуживания "ЯТАГАН-СЕРВИС"
3.26 | Сведения о месте установки оборудования (ограничения по площади, доп. Информация | В данной графе необходимо указать все дополнительные сведения о месте установки оборудования. (Например: "УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ" и вся необходимая информация; ограничения по площади в котором будет установлено оборудование; наличие площадок для обслуживания; наличие водоснабжения, водоотведения и пр. информация, которая может послужить помощью при подборе/проектировании оборудования).
3.27 | Дополнительная информация | В этой графе указываете всю дополнительную информацию, которая у Вас имеется. (например: Для необходимости нагрева газов перед очисткой, при наличии, указываете имеющийся теплоноситель и его параметры; ограничения по энергоснабжению, требования по щиту управления ЩУТП; требования по датчикам отслеживания технологического процесса очистки и прочая информация, которая может послужить помощью при подборе/проектировании оборудования).
3.28 | Подпись | Поставьте подпись в соответствующем поле, ФИО и печать, тем самым Вы подтверждаете правильность заполнения ОЛ и даете право на их обработку.
Мы благодарим Вас за обращение в нашу компанию. Мы ответим на все Ваши вопросы в самые короткие сроки и надеемся на постоянное сотрудничество в сфере проектирования систем воздухоочистки.
НАША ЦЕЛЬ И МИССИЯ:
Мы вносим все более растущий вклад в защиту окружающей среды по всему миру. Мы делаем это, разрабатывая новые эффективные технологии и производя надежное оборудование в области очистки воздуха. Тем самым мы стремимся стать общепризнанным мировым лидером в своей области ответственности.
НАШИ КОНТАКТЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 140070 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 11 ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ INDUSTRIAL: +7 (499) 110-42-46 ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ HORECA: +7 (499) 110-43-24 ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: +7 (499) 110-58-05, доб.204 САЙТ: Промышленные решения INDUSTRIAL - ятаган.рф Решения для отелей, ресторанов и кафе HORECA - www.yatagan.ru ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@yatagan.ru Пожалуйста, присылайте Ваши пожелания на почту. Все запросы будут рассмотрены и учтены.